## 3-Section d'en-tête_Niveau 1
TABLEAU 3 - MACP 7 - SECTION D'EN TËTE
Numéro du champ | Champs | Obligatoire Niveau 1 | Optionnel Niveau 1
Informations générales
1 | Inspecté par | X
2 | Numéro de cetificat | X
3 | Vérifié par |  | X
4 | No de certificat du vérificateur |  | X
5 | Propriétaire
6 | Client
7 | No bon de commande
8 | No bon de travail
9 | No média
10 | Projet
11 | Date | X
12 | Heure
13 | No de feuille | X
14 | Conditions météo
15 | Nettoyage
16 | Date de nettoyage
17 | But de l'inspection | X
18 | Niveau de l'inspection | X
19 | Statut de l'inspection | X
20 | Conséquence de défaillance
Lieu
21 | Bassin de drainage
22 | No regard/point d'accès | X
23 | Rue | X
24 | Municipalité | X
25 | Localisation
26 | Type de surface
27 | Potentiel de captage des eaux de ruissellement
28 | Détails supplémentaires sur la localisation
Regard
29 | Type d'égout |  | X
30 | Type d'accès | X
31 | Année de construction
32 | Année de réfection
33 | Trace de refoulement
Mesures
34 | Distance cadre/radier (sortie)
35 | Distance cadre/niveau du sol (sortie)
36 | Distance niveau du sol/radier (sortie)
37 | Distance cadre/niveau du sol exposé
38 | Ordonnée
39 | Abscisse
40 | Élévation
41 | Système de coordonnées
42 | Niveau de référence (élévation)
43 | Précision du GPS
44 | Informations additionnelles |  | X

## 4-Section observations_Niveau 1
TABLEAU 4 - MACP 7.0.4 - SECTION DES OBSERVATIONS DES COMPOSANTES DU REGARD
Numéro du champ | Champs | Obligatoire Niveau 1 | Optionnel Niveau 1
Tampon
45 | Type
46 | Forme
47 | Dimension
48 | Dimension du tampon central
49 | Dimension - Largeur
50 | Matériau
51 | Diamètre des trous d'aération
52 | Nombre de trous
53 | Diamètre de la surface d'appui
54 | Largeur de la surface d'appui
55 | Ajustement du tampon et du cadre
56 | État du tampon | X
Cuvette de rétention
57 | Type de cuvette
58 | État de la cuvette
Anneau d'ajustement
59 | Type d'anneau | X
60 | Matériau de l'anneau
61 | État de l'anneau | X
62 | Hauteur de l'anneau
Cadre
63 | Matériau
64 | Largeur surface d'appui
65 | Profondeur surface d'appui
66 | Diamètre de l'ouverture
67 | Largeur de l'ouverture
68 | État du cadre | X
69 | État de la garniture
70 | Décalage
71 | Infiltration par la garniture
72 | Profondeur du cadre
Cheminée
73 | Cheminée présente? |  | X
74 | Premier matériau
75 | Second matériau
76 | Infiltration dans la cheminée
77 | Ouverture
78 | Profondeur
79 | Revêtement intérieur
80 | Revêtement extérieur
81 | État de la cheminée | X
Réducteur
82 | Type |  | X
83 | Matériau
84 | Profondeur
85 | Revêtement intérieur
86 | Revêtement extérieur
87 | État du réducteur | X
Chambre
88 | Diamètre (longueur)
89 | Dimension complémentaire (largeur)
90 | Matériau
91 | Profondeur
92 | Revêtement intérieur
93 | Revêtement extérieur
94 | État de la chambre | X
Banquette
95 | Banquette présente? |  | X
96 | Matériau
97 | Revêtement
98 | État de la banquette | X
Cunette
99 | Cunette installée? |  | X
100 | Matériau
101 | Type
102 | Ouverture
103 | État de la cunette | X
Échelons
104 | Nombre
105 | Matériau
Informations additionnelles sur les composantes
106 | Informations additionnelles sur les composantes
Raccordements de conduites
107 | No de conduite
108 | Position horaire
109 | Distance cadre/radier
110 | Sens de la conduite
111 | Matériau
112 | Forme
113 | Hauteur
114 | Largeur
115 | État
116 | État garniture
117 | Type de conduite
118 | No section conduite
119 | Commentaires